关于加强民用建筑节能工程质量建设管理工作的通知

陕建发[2011]200号

各设区市城乡建设规划局（建委、住建局）、杨凌示范区规划建设局：

为贯彻落实《民用建筑节能条例》、《陕西省建筑节能条例》、《建筑节能工程施工质量验收规范》等法规文件要求，完善工作程序与管理制度，进一步加强建筑节能工程质量的监管，现就我省民用建筑节能工程质量建设管理有关事项通知如下：

一、严把设计审查、备案关

设计单位要严格按照国家和陕西省建筑节能标准进行设计。施工图审查机构要严格按照国家和陕西省建筑节能设计标准以及《陕西省建筑节能施工图审查技术标准》进行设计审查文件。符合建筑节能设计标准强制性条文的，施工图审查机构出具《陕西省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》，并在全套施工图纸上加盖审查合格专用章。

建设单位应根据审查合格的施工图设计文件填报《陕西省民用建筑节能工程设计审查备案表》（附件1），与设计文件一并报当地建筑节能主管部门。未取得建筑节能主管部门意见以及审查不合格的项目，建设工程管理部门一律不得发放施工许可证。

二、严把材料进场关、建筑节能专项验收和备案关

（一）参与工程建设的各方责任主体应严格按照已通过节能审查的施工图纸进行施工。施工中如需变更节能设计，节能设计变更文件应经原施工图审查机构审查，并向建筑节能管理部门办理补充备案手续后方可施工。

节能工程施工前，施工单位应编制节能施工技术方案并进行技术交底。节能施工技术方案应经监理单位签字认可后方可实施。

（二）建筑节能工程严禁采用国家或陕西省建设行政主管部门明令禁止和淘汰使用的技术和产品。

节能工程所采用的主要材料、半成品、成品及设备，在进入施工现场时，应具有中文出厂合格证、技术性能型式检测报告等，其性能、品种、规格必须符合相关标准和设计要求。在进场后应进行质量检查和验收，并按照《建筑节能工程施工质量验收规程》进行抽样复检，经监理工程师检查认可后方可使用。

（三）建筑节能工程每道工序完成后，应进行检查，工序之间应进行交接检查。隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，具体过程控制，应按照现行国家标准施工质量验收系列规范进行。

（四）建筑节能工程施工质量验收，应在施工单位自行检查评定的基础上，由建设单位（监理单位）组织相关单位按照检验批、分项工程、建筑节能分部工程的顺序进行。建筑节能分部工程验收合格后方可进行建筑工程竣工验收。节能验收资料应单独组卷。

（五）建筑节能分部工程（专项）验收合格后15个工作日内，建设单位应将《陕西省民用建筑节能工程专项验收备案表》（附件2）、陕西省民用建筑节能工程专项验收备案资料明细（附件4）一并报当地建筑节能主管部门。未向建筑节能主管部门申请备案以及经审查不合格的，不得进行竣工验收、不予返还新型墙体材料专项基金。

三、建立健全建筑节能信息公示制度

民用建筑工程应严格执行建筑节能信息公示制度。建设单位应在项目施工、销售现场进行民用建筑节能信息公示，按照施工图审查机构出具的《审查合格书》，设置《民用建筑节能工程信息公示牌》（见附件3）。

四、加强监督管理

各级建设行政管理部门要将建筑节能工程质量监管工作作为建筑节能管理工作的重点来抓，明确职责，落实责任，对建筑节能工程实施全过程监管。严格按照有关建筑节能法律、法规和标准规范的要求，加大对建筑节能工程质量的监督检查，重点监督检查参建各方质量行为以及节能工程使用的材料复检和施工过程现场实体检测行为，对相关责任主体违反建筑节能法律、法规和建筑节能标准的，应责令整改，并视情况依法对相关责任单位及相关人员给予相应处罚。

附件：1、陕西省民用建筑节能工程设计审查备案表.doc

附件：2、陕西省民用建筑节能工程专项验收备案表.doc

附件：3、民用建筑节能工程信息公示牌.doc

附件：4、陕西省建筑节能工程专项验收备案资料明细.doc

二○一一年八月八日

附件：1       陕西省民用建筑节能工程设计审查备案表

市          区（县）         乡（镇）                      编号：

| 工程项目名称 |  |  |  | 单位工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目地址 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 | 居住 □ 公建 □ |  |  | 结构类型 |  |  |  | 层数 |  |  | 地上 层，地下 层 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  | 施工图审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图审时间 |  |  |  | 图审合格证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计标准号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图 设计 | 建筑物体形系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外围护结构传热系数K[W/(㎡·K)] |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗 |  |  | （门） （窗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供热采暖（制冷）方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热工指标 | 窗墙比 | （东） （西） （南） （北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物耗热量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计选用 墙体及其他 节能材料 | 墙体材料 |  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温做法 |  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料燃烧性能等级 |  |  |
|  |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非采暖地下室顶板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗种类（中空玻璃空气层厚度） |  |  |  |  | （门） （窗） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗气密性等级 |  |  |  |  | （门） （窗） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供热采暖、制冷系统选用设备、产品情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装热记量表 预留安装位置 |  |  | 是 □否□ 是 □否□ |  |
| 太阳能等可再生能源应用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装热记量表 预留安装位置 |  |  | 是 □否□ 是 □否□ |  |
| 建筑节能设计审查 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本表按单位工程项目填写，一式四份，建筑节能管理机构一份、建筑工程质量监督部门一份、建设单位二份（其中一份用于返退新型墙体材料专项基金）。2、本表由建设单位填写。3、本表由建筑节能管理机构审核，签字盖章后视为有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：2       陕西省民用建筑节能工程专项验收备案表

市          区（县）         乡（镇）                      编号：

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  | 单位工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目地址 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负 责 人 姓 名 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 | 居住 □ 公建 □ |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  | 地上 层，地下 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物建筑节能指标实际情况 | 建筑节能规定性指标 |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外围护结构传热系数K[W/(㎡·K)] |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗 |  |  | （门） （窗） |  |  |  |  | （门） （窗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供热采暖（制冷）方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 窗墙比 |  | （东） （西） （南） （北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物耗热量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合性能指标 |  |  |  | 年耗电量（KW·H/㎡） |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |
| 主 要 节 能 措 施 | 墙体材料 |  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温做法 及材料厚度 |  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非采暖地下室顶板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗种类 |  | （窗） （玻） （空气层 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （门） |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗气密性 |  | （窗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （门） |  |  |  |  |  |  |
| 节能材料确认登记证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否安装热计量表 |  |  |  |  |  |  |  | 可再生能源应用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 验收项目 |  | 屋面 |  | 外墙 |  |  |  | 幕墙 |  |  |  |  | 外窗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收批数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能验收结论 |  | 材料复查报告 |  |  |  |  |  | 隐蔽验收记录 |  |  |  |  | 热工性能抽查报告 |  |  |  |
|  |  | 有 □ 无□ |  |  |  |  |  | 有 □ 无□ |  |  |  |  | 有 □ 无□ |  |  |  |
| 结论 | 墙体 | 幕墙 | 门窗 |  |  | 屋面 | 地面 |  | 采暖 | 通风空调 |  | 管网 |  | 配电照明 |  | 监测控制 |
| 是否 符合 标准 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |
| 验 收 单 位 | 建设单位 （盖章）： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位 （盖章）： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 施工单位 （盖章）： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位 （盖章）： 项目负责人： 年 月 日 |  |
| 建筑节能工程专项验收备案意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本表按单位工程项目填写，一式四份，建筑节能管理机构一份、建筑工程质量监督部门一份、建设单位二份（其中一份用于返退新型墙体材料专项基金）。2、本表由建设、设计、施工、监理等单位填写。3、本表由建筑节能管理机构审核，签字盖章后视为有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：3          民用建筑节能工程信息公示牌

| 建设单位 |  |  |  | 联系人（电话） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| 楼 号 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程基本信息 | 建 筑 类 型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 构 类 型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建 筑 层 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建 筑 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 围 护 结 构 | 墙体 |  | 保温材料名称、厚度（mm）、阻燃性能等级 |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  | 保温材料名称、厚度（mm）、阻燃性能等级 |  |  |  |  |  |
|  | 非采暖地下室顶板 |  | 保温材料名称、厚度（mm）、阻燃性能等级 |  |  |  |  |  |
|  | 门窗 |  | 传热系数（W/㎡·KI） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |
| 不采暖楼梯间、封闭外廊隔墙及变形缝 保温材料及厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 热 系 统 |  |  | 室内采暖方式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热计量方式 |  |  |  |  |  |
| 空 调 系 统 |  |  | 冷源机组类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 能效比 |  |  |  |  |  |
| 热 水 利 用 |  |  | 供应方式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用能类型 |  |  |  |  |  |
| 照 明 |  |  | 功率密度 |  |  |  |  |  |
| 可再生 能源利用 |  |  | 利用形式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保证率 |  |  |  |  |  |
| 建筑能源 利用效率 |  |  | 本建筑的节能率与建筑 节能标准比较情况 |  |  |  |  |  |
| 建筑节能 专项验收 监管部门 |  |  |  | 监 督 电 话 |  |  |  |  |

附件：4     陕西省民用建筑节能工程专项验收备案资料明细

一、陕西省民用建筑节能工程专项验收备案表

二、工程概况（工程规模、地点、类型、各责任主体单位名称、主要负责人等，并详细写明该工程项目的节能措施）。

- 建筑节能设计审查合格书、备案表，建设工程建筑

节能设计计算书、建筑设计总说明（蓝图首页）。如有变更，须提供设计变更文件和变更后的建筑节能设计计算书、建筑节能专项审查合格书，并重新进行节能备案。

- 建筑工程施工许可证、新型墙体材料专项基金收款

凭证复印件，并加盖建设单位公章。

- 建筑节能工程施工技术方案。

六、进场保温材料、新型墙体材料及节能产品合格证书、出厂检验报告、购货合同及发票、“陕西省建筑节能产品与新型墙体材料确认登记证书”，“外地确认登记备案”等。

七、进场保温材料、新型墙体材料及节能产品复检报告

- 屋面保温材料进场复检报告；

- 外墙保温材料进场复检报告及外墙保温系统现场

检测报告；

- 采暖和非采暖隔墙、飘窗上下板、地下室顶板、变

形缝等使用的保温材料进场复检报告；

- 外窗及幕墙可见光透射比、传热系数、遮阳系数、

中空玻璃露点、气密性（外窗）进场复检报告；

5、 新型墙体材料进场复检报告。

以上应严格按照《建筑节能工程质量验收规程》中要求的检验项目进行复检，每份报告需提供原件并加盖建设单位骑缝章。

- 建筑节能工程施工质量验收记录（见《建筑节

能工程质量验收规程》附录B）。